|  |
| --- |
| Российская ФедерацияАрхангельская область |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования** **«северодвинск»****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

|  |
| --- |
| от 22.10.2019 № 408-паг. Северодвинск Архангельской области  |

**Об утверждении технического задания**

**на корректировку инвестиционной**

**программы АО «ПО «Севмаш»**

**«По развитию централизованных систем**

**водоснабжения и водоотведения на территории**

**г. Северодвинска на 2014–2023 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на корректировку инвестиционной программы АО «ПО «Севмаш» «По развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории г.Северодвинска на 2014–2023 годы».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Управления экономики Администрации Северодвинска.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Северодвинска | И.В. Скубенко |

Чецкая Юлия Владимировна

58-00-27

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Администрации Северодвинска

от 22.10.2019 № 408-па

Техническое задание

на корректировку инвестиционной программы АО «ПО «Севмаш»

«По развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения

на территории г. Северодвинска на 2014**–**2023 годы»

1. Цели и задачи разработки корректировки инвестиционной программы

1.1. Цели разработки корректировки инвестиционной программы:

* + 1. Обеспечение реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
		2. Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения вновь вводимых объектов капитального строительства, представленных в приложении № 1 к настоящему техническому заданию.
		3. Повышение качества и надежности услуг водоснабжения и водоотведения существующих потребителей и достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, представленных в приложении № 2 к настоящему техническому заданию.

1.2. Задачи корректировки инвестиционной программы:

* + 1. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строительства, реконструкции, модернизации централизованных систем водоснабжения и водоотведения.
		2. Возможность подключения строящихся объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения.
		3. Повышение качества и надежности в работе централизованных систем водоснабжения и водоотведения существующих потребителей.

Обеспечение рационального использования энергоресурсов, направленных на сокращение объемов потерь при подъеме и транспортировке воды, создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов.

* + 1. Обеспечение экологической безопасности систем водоотведения и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.
		2. Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от угроз техногенного характера.
		3. Обеспечение поставки необходимого количества ресурса к объектам водоснабжения для реализации требований федерального законодательства по переходу на закрытую систему горячего водоснабжения.
1. Требования к проекту корректировки инвестиционной программы

2.1. Корректировка инвестиционной программы разрабатывается в соответствии со следующими документами:

- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и (или) водоотведения»;

- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;

- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке».

2.2. Корректировка инвестиционной программы должна включать перечень мероприятий по строительству, модернизации или реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, представленный в приложении № 3 к настоящей корректировке технического задания.

2.3. Корректировка инвестиционной программы должна включать перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций в соответствии с приложением № 4 к настоящей корректировке технического задания.

2.4. Проект корректировки инвестиционной программы должен содержать:

- паспорт корректировки инвестиционной программы;

- перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, описание и место расположения строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

- перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

- фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, фактический и плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию;

- источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации;

- расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы;

- предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

- план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены);

- отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы.

2.5. Корректировка инвестиционной программы должна быть разработана с учетом действующих инвестиционных и производственных программ в целях исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий.

3. Срок разработки проекта корректировки инвестиционной программы

АО «ПО «Севмаш» разрабатывает проект корректировки инвестиционной программы в течение 30 дней со дня получения технического задания на корректировку инвестиционной программы и направляет его на согласование в Администрацию Северодвинска.

4. Порядок рассмотрения, согласования и корректировки инвестиционной программы

Порядок согласования, утверждения и корректировки инвестиционной программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1к техническому заданию на корректировку инвестиционной программы АО «ПО «Севмаш»«По развитию централизованных системводоснабжения и водоотведения на территорииг. Северодвинска на 2014–2023 годы», утвержденному постановлением Администрации Северодвинска от 22.10.2019 № 408-па |

1. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения на период 2015–2018 годов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер квартала | Наименование и адрес объекта | Подключаемая нагрузка по водоснабже-нию, куб. м /час | Подключаемая нагрузка по водоотведе-нию, куб. м /час | Планируе-мый срок подключе-ния объекта, год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Квартал 004 | Многоквартирный жилой дом с кадастровым номером 29:28:101004:152. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: ул. Советская, д. 21, примерно в 50 метрах по направлению на юго-запад от ориентира, технические условия 19.82/537 от 26.02.2014 | 4,730 | 4,340 | 2017 |
| 2 | Квартал 006 | Пятиэтажный 60-квартирный жилой дом со встроенными в подвале помещениями, предназначенными для бытового обслуживания населения, на земельном участке с кадастровым номером 29:28:102006:18 по адресу: в районе ул. Республиканской, д. 38, технические условия 19.82/2746 от 27.08.2013 | 5,400 | 4,950 | 2016 |
| 3 | Квартал 006 | Многоквартирный жилой дом, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание жилое. Участок находится примерно в 65 м от ориентира по направлению на северо-восток. Адрес ориентира: ул. Советская, д. 33, кадастровый номер 29:28:102006:25, технические условия 19.82/4081 от 01.12.2014 | 6,580 | 5,980 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Квартал 006 | Многоквартирный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 29:28:102006:15, расположенном примерно в 60 м по направлению на северо-запад от ориентира – здания по адресу: ул. Республиканская, д. 38 | 7,000 | 7,000 | 2016 |
| 5 | Квартал 007 | Административное здание на земельном участке с кадастровым номером 29:28:102007:298 в районе ул. Торцева, д. 41 | 0,300 | 0,300 | 2017 |
| 6 | Квартал 009 | Многоквартирный дом поз. 17 на земельном участке с кадастровым номером 29:28:102009:9 в районе ул. Индустриальной, д. 27 | 4,646 | 4,646 | 2015 |
| 7 | Квартал 010 | Индивидуальный жилой дом в районе ул. Профсоюзной, д. 24А на земельном участке с кадастровым номером 29:28:102010:17; технические условия 19.01/1536 от 02.07.2009 | 2,290 | 2,040 | 2017 |
| 8 | Квартал 012 | Пятиэтажный многоквартирный дом со встроенными на первом этаже административными помещениями. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира – нежилого здания, расположенного за пределами участка по адресу: ул. Пионерская, д. 1А, примерно в 55 м по направлению на юго-восток от ориентира T12, технические условия 19.82/888 от 20.03.2013 | 7,560 | 7,560 | 2016 |
| 9 | Квартал 015 | Многоквартирный жилой дом в районе ул. Индустриальной, д. 34, кадастровый номер 29:28:102015:11, технические условия 19.82/1134 от 05.04.2013 | 3,345 | 3,345 | 2016 |
| 10 | Квартал 015 | Многоквартирный жилой дом. Местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: ул. Индустриальная, д. 32, примерно в 50 метрах от ориентира по направлению на северо-восток. Кадастровый номер 29:28:102015:112, технические условия 19.82/4065 от 06.12.2013 | 3,320 | 3,320 | 2017 |
| 11 | Квартал 015 | Трехэтажный индивидуальный жилой дом по адресу: ул. Индустриальная, д. 32Б на земельном участке с кадастровым номером 29:28:102015:18 | 2,290 | 2,040 | 2015 |
| 12 | Квартал 015 | Трехэтажный многоквартирный дом на земельном участке с кадастровым номером 29:28:102015:14 на месте сносимого дома № 31/15 по ул. Республиканской | 2,130 | 2,130 | 2017 |
| 13 | Квартал 016 | Пятиэтажный многоквартирный жилой дом квартал 016 в районе ул. Ломоносова, д. 5, примерно в 110 м по направлению на северо-восток от ориентира, технические условия 19.82/583 от 03.03.2014 | 6,930 | 6,930 | 2018 |
| 14 | Квартал 017 | Индивидуальный жилой дом, расположенный в районе ул. Индустриальной, д. 20, технические условия 19.01/1836 от 11.09.2012 | 2,290 | 2,040 | 2015 |
| 15 | Квартал 017 | Многоквартирный жилой дом. Местоположение: установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: пр. Беломорский, д. 44А, примерно в 55 метрах от ориентира по направлению на юго-восток (кадастровый номер 29:28:102017:79), технические условия 19.82/3856 от 13.11.2013 | 2,830 | 2,830 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | Квартал 017 | Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Республиканская, д. 17, примерно в 55 м по направлению на юг от ориентира, технические условия 19.82/1418 от 15.02.2013 | 4,120 | 4,120 | 2018 |
| 17 | Квартал 018 | Многоквартирный жилой дом. Местоположение: установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: ул. Индустриальная, д. 12 примерно в 80 метрах от ориентира по направлению на северо-восток. Кадастровый номер 29:28:102018:64, технические условия 19.01/ 4408 от 23.12.2013 | 2,450 | 2,450 | 2017 |
| 18 | Квартал 023 | Многоквартирный жилой дом. Местоположение: установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: ул. Лесная, д. 29/28. Кадастровый номер 29:28:102023:188, технические условия 19.82/3276 от 07.10.2013  | 4,000 | 4,000 | 2016 |
| 19 | Квартал 023 | Многоквартирный жилой дом. Местоположение: установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: ул. Ломоносова, д. 30, примерно в 65 метрах от ориентира по направлению на запад. Кадастровый номер 29:28:102023:187, технические условия 19.82/4041 от 04.12.2013 | 5,580 | 5,580 | 2018 |
| 20 | Квартал 023 | Многоквартирный дом на 2 земельных участках: 29:28:102023:23 в районе ул. Ломоносова, д. 26/32 и 29:28:102023:6 в районе ул. Ломоносова, д. 28 | 2,717 | 2,717 | 2016 |
| 21 | Квартал 024 | Многоквартирный дом со встроенным магазином промышленных товаров, примерно в 54 м по направлению на восток от ориентира **–** здания, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: ул. Лесная, д. 39. Кадастровый номер 29:28:102024:9, технические условия 19.82/3308 от 09.10.2013 | 5,330 | 5,330 | 2016 |
| 22 | Квартал 024 | Многоквартирный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 29:28:102024:18 в районе ул. Ломоносова, д. 34/32 | 7,770 | 7,770 | 2016 |
| 23 | Квартал 024 | Информационный центр с конференц-залом. Местоположение: установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: ул. Полярная, д. 30А, примерно в 35 метрах от ориентира по направлению на северо-запад (кадастровый номер 29:28:102024:0008) | 0,500 | 0,500 | 2017 |
| 24 | Квартал 025 | Многоквартирный жилой дом поз. 4 в квартале 025 на двух земельных участках с кадастровыми номерами 29:28:102025:22 и 29:28:102025:24. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира **–** здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: ул. Пионерская, д. 23А, примерно в 65 метрах по направлению на юго-запад от ориентира, технические условия 19.82/1385 от 09.04.2014 | 6,186 | 6,186 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Квартал 025 | Многоквартирный жилой дом поз. 7 в квартале 025 на земельном участке с кадастровым номером 29:28:102025:23. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира **–** здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: ул. Пионерская, д. 23А, примерно в 85 метрах по направлению на юго-восток от ориентира (квартал 025), технические условия 19.82/1384 от 09.04.2014 | 6,278 | 6,278 | 2015 |
| 26 | Квартал 026 | Многоквартирный жилой дом. Местоположение: установлено относительно ориентира **–** здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: ул. Индустриальная, д. 7, примерно в 55 метрах от ориентира по направлению на юго-восток. Кадастровый номер 29:28:102026:89, технические условия 19.82/3857 от 13.11.2013 | 3,840 | 3,840 | 2018 |
| 27 | Квартал 041 | Физкультурно-оздоровительный комплекс. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира **–** здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: ул. Пионерская, д. 6А, примерно в 60 метрах по направлению на северо-запад. Кадастровый номер 29:28:102041:12, технические условия 19.82/1379 от 06.05.2013 | 1,660 | 1,660 | 2018 |
| 28 | Квартал 041 | Спортивный корпус на стадионе «Энергия», ул. Профсоюзная, д. 1 | 1,660 | 1,660 | 2015 |
| 29 | Квартал 055 | Здание для обслуживания автомобилей на земельном участке, расположенном примерно в 80 м по направлению на запад от ориентира – здания нежилого, расположенного за пределами земельного участка, адрес ориентира: пр. Тепличный, д. 4, технические условия 19.01/475 от 27.02.2012 | 2,500 | 2,500 | 2017 |
| 30 | Квартал 056 | Временная автомойка на 2 поста, адрес объекта: ул. Железнодорожная, д. 33, адрес ориентира: земельный участок находится примерно в 90 м по направлению на северо-запад от ориентира **–** здания, расположенного за пределами земельного участка, технические условия 19.01/1269 от 15.06.2012 | 2,500 | 2,500 | 2017 |
| 31 | Квартал 072 | Административное здание со встроенными складскими помещениями на первом этаже, расположенное по адресу: ул. Чехова, д. 2, строение 3, технические условия 19.82/76 от 16.01.2015 | 0,100 | 0,100 | 2017 |
| 32 | Квартал 074 | Реконструкция автобусного павильона, расположенного по адресу пр. Труда, д. 44А. Кадастровый номер 29:28:103088:0014:01247/00. Местоположение земельного участка площадью 260 кв. м по адресу: пр. Труда, 44А (кадастровый номер 29:28:101074:0021), технические условия 19.82/1312 от 10.04.2015 | 0,100 | 0,100 | 2016 |
| 33 | Квартал 075 | Нежилое помещение, находящееся по адресу: ул. Никольская, д. 11, технические условия 19.01/2144 от 24.10.2012 | 0,350 | 0,350 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34 | Квартал 078 | Здание торгового комплекса на земельном участке площадью 47995 кв. м, расположенном в районе пересечения ул. К. Маркса **–** Архангельского шоссе (кадастровый номер 29:28:103075:110), технические условия 19.82/457 от 15.02.2013 | 7,760 | 7,760 | 2018 |
| 35 | Квартал 080 | Три павильона по продаже легковых автомобилей на земельном участке примерно в 80 метрах по направлению на юго-восток от нежилого здания по адресу: ул. К. Маркса, д. 46, кадастровый номер 29:28:103075:73, технические условия 19.01/3439 от 09.10.2014 | 0,500 | 0,500 | 2018 |
| 36 | Квартал 084 | Позиция 15 по объекту «Жилая застройка на 299 квартир по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, квартал 084», кадастровый номер 29:28:103075:2795 площадью 7483 кв. м | 9,000 | 9,000 | 2018 |
| 37 | Квартал 084 | Позиция 16 по объекту «Жилая застройка на 299 квартир по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, квартал 084», кадастровый номер земельного участка 29:28:103075:2793 площадью 6348 кв. м | 9,900 | 9,900 | 2018 |
| 38 | Квартал 084 | Объект «5, 7, 9-этажный многоквартирный дом в районе ул. Карла Маркса, 59» I очередь. Кадастровый номер 29:28:103075:58 | 10,430 | 9,550 | 2016 |
| 39 | Квартал 084 | Объект «5, 7, 9-этажный многоквартирный дом в районе ул. Карла Маркса, 59» II очередь. Кадастровый номер 29:28:103075:58 | 24,870 | 22,790 | 2017 |
| 40 | Квартал 084 | Продовольственный магазин и кафе в районе пересечения ул. К.Маркса и ул. Арктической в г. Северодвинске: ул. Карла Маркса, д. 58/4Б  | 1,800 | 1,800 | 2015 |
| 41 | Квартал 085 | Торгово-развлекательный центр, район ул. К. Маркса, д. 69, на земельном участке с кадастровым номером 29:28:103075:76 | 1,390 | 1,390 | 2017 |
| 42 | Квартал 086 | Объект торговли, бытового обслуживания и кафе. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира **–** здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: ул. Первомайская, д. 69, примерно в 100 м по направлению на северо-запад от ориентира. Кадастровый номер 29:28:103086:5, технические условия 19.01/1619 от 13.08.2012 | 1,400 | 1,400 | 2016 |
| 43 | Квартал 087 | Объект аптечного склада по адресу: ул. Первомайская, д.67А на земельном участке с кадастровым номером № 29:28:103 087:74, технические условия 19.82/1992 от 27.04.2015г | 0,640 | 0,640 | 2016 |
| 44 | Квартал 089 | Многоквартирный жилой дом. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир **–** здание. Участок находится примерно в 115 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 89, кадастровый номер 29:28:103089:33, технические условия 19.01/3859 от 13.11.2013 | 8,560 | 8,560 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 45 | Квартал 091 | Объект торгового назначения по адресу: Архангельское шоссе, д. 65, технические условия 19.01/961 от 02.05.2012 | 0,960 | 1,420 | 2015 |
| 46 | Квартал 093 | Объект религиозного назначения (храмового комплекса) в районе ул. Ломоносова, д. 120, технические условия 19.82/4428 от 24.12.2013 | 0,500 | 0,500 | 2018 |
| 47 | Квартал 097 | Бизнес-центр в районе ул. Коновалова, д. 10, квартал 097. Кадастровый номер земельного участка 29:28:103097:0064, технические условия 19.01/516 от 25.02.2013 | 1,800 | 1,800 | 2016 |
| 48 | Квартал 099 | Многоквартирный жилой дом с помещениями административного назначения рядом с ориентиром по ул. Ломоносова, д. 83, I этап строительства. Кадастровый номер земельного участка 29:28:103099:154, технические условия 19.82/3063 от 27.08.2014 | 9,900 | 9,900 | 2017 |
| 49 | Квартал 099 | Многоквартирный жилой дом с помещениями административного назначения рядом с ориентиром по ул. Ломоносова, д. 83, II этап строительства. Кадастровый номер земельного участка 29:28:103099:154, технические условия 19.82/3063 от 27.08.2014 | 9,900 | 9,900 | 2018 |
| 50 | Квартал 099 | Многоквартирный жилой дом с помещениями административного назначения рядом с ориентиром по ул. Ломоносова, д. 83, III этап строительства. Кадастровый номер земельного участка 29:28:103099:154, технические условия 19.82/3063 от 27.08.2014 | 9,900 | 9,900 | 2018 |
| 51 | Квартал 100 | Торговый центр в районе пр. Труда, д. 50, технические условия 19.01.2047 от 09.10.2012 | 1,240 | 1,240 | 2016 |
| 52 | Квартал 100 | Комплекс: общественный туалет и ресторан в районе пр. Труда, д. 50. Кадастровый номер 29:28:103099:152, технические условия 19.01/457 от 15.02.2013 | 4,790 | 4,790 | 2017 |
| 53 | Квартал 107 | Застройка индивидуальными жилыми домами квартала 107, технические условия 19.82/4073 от 28.11.2014, в районе ул. Народной, д. 8. Всего 29 земельных участков – 29 индивидуальных жилых домов, подключаемая нагрузка по 0,53 куб. м/час (по аналогии с проектом 175 квартала) | 15,500 | 15,500 | 2018 |
| 54 | Квартал 115 | Индивидуальная жилая застройка по 3-му Южном переулку | 3,120 | 3,120 | 2015 |
| 55 | Квартал 126 | Объект бытового обслуживания, квартал 120, ул. Садовая, д. 70, технические условия 19.82/3887 от 15.11.2013 | 0,380 | 0,380 | 2018 |
| 56 | Квартал 127 | Торговый комплекс в районе ул. Южной, д. 18. Кадастровый номер 29:28:102127:74, технические условия 19.01/2805 от 20.12.2011 | 2,500 | 2,500 | 2018 |
| 57 | Квартал 142 | Бетоносмесительная установка в районе здания № 24 по Архангельскому шоссе, технические условия 19.82/874 от 19.03.2013 | 7,870 | 0,000 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 58 | Квартал 142 | Планируемый к проектированию и строительству объект «Автомобильная газозаправочная станция и комплекс по техническому обслуживанию автомобилей» на земельном участке площадью 10513 кв. м, кадастровый номер 29:28:109142:102, расположенном примерно в 150 м по направлению на северо-восток от ориентира – здания, расположенного за пределами земельного участка, адрес ориентира: Архангельское шоссе, д. 20 (квартал 142)  | 0,150 | 0,150 | 2018 |
| 59 | Квартал 150 | Малоэтажное жилищное строительство. Местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: ул. Чеснокова, д. 10, примерно в 70 м от ориентира по направлению на юго-запад от ориентира. Технические условия 19.01/1215 от 11.04.2013. Третий пусковой комплекс | 1,500 | 1,500 | 2015 |
| 60 | Квартал 150 | Малоэтажное жилищное строительство. Местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: ул. Чеснокова, д. 10, примерно в 70 м от ориентира по направлению на юго-запад от ориентира. Технические условия 19.01/1215 от 11.04.2013. Четвертый пусковой комплекс | 1,500 | 1,500 | 2015 |
| 61 | Квартал 150 | Малоэтажное жилищное строительство. Местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: ул. Чеснокова, д. 10, примерно в 70 м от ориентира по направлению на юго-запад от ориентира. Технические условия 19.01/1215 от 11.04.2013. Пятый пусковой комплекс: ул. Чеснокова, д. 17 | 1,968 | 1,968 | 2015 |
| 62 | Квартал 150 | Малоэтажное жилищное строительство. Местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: ул. Чеснокова, д. 10, примерно в 70 м от ориентира по направлению на юго-запад от ориентира. Технические условия 19.01/1215 от 11.04.2013. Седьмой пусковой комплекс | 4,738 | 4,738 | 2015 |
| 63 | Квартал 150 | Малоэтажное жилищное строительство. Местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: ул. Чеснокова, д. 10, примерно в 70 м от ориентира по направлению на юго-запад от ориентира. Технические условия 19.01/1215 от 11.04.2013. Восьмой пусковой комплекс | 4,280 | 4,280 | 2015 |
| 64 | Квартал 150 | Малоэтажное жилищное строительство. Местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: ул. Чеснокова, д. 10, примерно в 70 м от ориентира по направлению на юго-запад от ориентира. Технические условия 19.01/1215 от 11.04.2013. Девятый пусковой комплекс | 1,968 | 1,968 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 65 | Квартал 150 | Предприятие общественного питания быстрого обслуживания «Макдоналдс», расположенное по адресу: ул. Чеснокова, д. 1. Кадастровый номер 29:28:104150:16, технические условия 319.82/254 от 20.01.2014 | 3,000 | 3,000 | 2015 |
| 66 | Квартал 150 | Торгово-развлекательный комплекс в районе пр. Морской, д. 85. Кадастровый номер 29:28:104150:24, технические условия 19.82/409 от 07.02.2014 | 5,000 | 5,000 | 2018 |
| 67 | Квартал 150 | Клуб (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения на двух земельных участках с кадастровыми номерами: 29:28:104150:40, площадью 16093 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за границами земельного участка, адрес ориентира – ул. Чеснокова, д. 22/69, примерно в 140 м по направлению на северо-запад от ориентира; 29:28:104150:281, площадью 46907 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за границами земельного участка, адрес ориентира: ул. Юбилейная, д. 65 , примерно в 300 м по направлению на запад от ориентира. Технические условия 19.82/837 от 19.02.2013 | 6,89 | 6,890 | 2018 |
| 68 | Квартал 151 | Многоквартирный дом (стр. шифр 2А, 2Б, 2В, 2Г/В-1 29:28:104151:9) в районе ул. Юбилейной, д. 49/48, технические условия 19.82/2493 от 07.08.2013 | 9,900 | 9,900 | 2018 |
| 69 | Квартал 152 | Проектируемый жилой дом № 29/Г, расположенный в микрорайоне «Г» в районе пр. Морского, д. 83, технические условия 19.82/2507 от 08.08.2013 | 9,500 | 9,500 | 2017 |
| 70 | Квартал 152 | Диспансер восстановительного и амбулаторного лечения граждан в районе пр. Морского, д. 67. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира – здания нежилого, расположенного за пределами участка по адресу: пр. Морской, д. 67, примерно в 160 м по направлению на северо-восток от ориентира (кадастровый номер 29:28:104152:49). Технические условия 19.82/2003 от 01.07.2013 | 7,830 | 7,830 | 2018 |
| 71 | Квартал 152 | Административное здание в районе пр. Морского, д. 51 на земельном участке с кадастровым номером 29:28:104152:37 | 2,500 | 2,500 | 2018 |
| 72 | Квартал 153 | Проектируемый жилой дом № 1А/И-1 Блок – А со встроенными помещениями, расположенный в микрорайоне «И-1» , Блок – Б со встроенными помещениями, примерно в 35 метрах по направлению на северо-запад. Кадастровый номер 29:28:104154:50, технические условия 19.82/938 от 24.03.2014 | 7,820 | 7,820 | 2018 |
| 73 | Квартал 154 | Многоквартирный жилой дом примерно в 94 м по направлению на юго-восток от ориентира по адресу: пр. Труда, д. 66. Кадастровый номер 29:28:104154:93, технические условия 19.01/3945 от 22.11.2013  | 35,380 | 35,380 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 74 | Квартал 154 | Цветочный магазин «Арзу» по адресу: пр. Труда, д. 72, стр. 1, технические условия 19.82/3240 от 03.10.2013 | 0,100 | 0,100 | 2016 |
| 75 | Квартал 154 | Многоквартирный дом среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки на земельном участке с кадастровым номером 29:28:104154:2618 площадью 10487 кв. м. Местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: пр. Труда, д. 62, примерно в 90 м от ориентира по направлению на юго-запад | 9,900 | 9,900 | 2018 |
| 76 | Квартал 155 | Кафе на земельном участке, расположенном примерно в 60 м по направлению на юго-восток от ориентира – здания, расположенного за пределами земельного участка, адрес ориентира: пр. Победы, д. 4. Кадастровый номер 29:28:104155:84, технические условия 19.82/1730 от 27.05.2014 | 7,090 | 7,090 | 2016 |
| 77 | Квартал 155 | 9-ти этажный жилой дом в районе пр. Победы, д. 10. 1 этап строительства, ОАО «ПО «Севмаш». Кадастровый номер 29:28:104155:0037, технические условия 19.82/3122 от 23.09.2013 | 8,930 | 8,320 | 2016 |
| 78 | Квартал 155 | Строительство жилых домов в районе пр. Победы, 16 на земельном участке с кадастровым номером 29:28:104155:39. I этап строительства – девятиэтажный дом | 9,900 | 9,900 | 2017 |
| 79 | Квартал 162 | Проектируемый жилой дом № 15А/Г, расположенный в микрорайоне «Г» в районе ул. Малая Кудьма, д. 11 | 3,790 | 3,790 | 2017 |
| 80 | Квартал 162 | Многоквартирный дом, строительный шифр 16/Г, со встроенным магазином в квартале 162 в районе ул. Малая Кудьма, д. 11, технические условия 19.82/1691 от 04.06.2013 | 3,790 | 3,790 | 2018 |
| 81 | Квартал 163 | Жилье экономического класса в районе пр. Морского, д. 91/100 (ориентировочно 29 – 30 домов) | 124,000 | 124,000 | 2017 |
| 82 | Квартал 167 | Торговый комплекс. Местоположение установлено относительно ориентира – здания жилого многоквартирного, расположенного за пределами земельного участка по адресу: пр. Победы д. 51, примерно в 100 метрах по направлению на восток от ориентира. Кадастровый номер 29:28:104167:0104, технические условия 19.82/2541 от 01.08.2014 | 2,500 | 2,500 | 2017 |
| 83 | Квартал 167 | Медицинский центр в районе пр. Победы, д. 53. Кадастровый номер 29:28:104167:108. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного за пределами участка по адресу: пр. Победы, д. 53, примерно в 60 м по направлению на юго-запад от ориентира, технические условия 19.82/860 от 15.03.2013 | 3,000 | 3,000 | 2018 |
| 84 | Квартал 167 | Многоквартирный дом (строительный шифр 33/И), расположенный в г. Северодвинске, градостроительный квартал 167, технические условия 19.01/1740 от 29.08.2012 | 9,800 | 9,800 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85 | Квартал 167 | Торговый комплекс в районе пр. Победы, д. 55. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: пр. Победы, д. 55, примерно в 145 метрах по направлению на юго-запад от ориентира 29:28:104167:65, технические условия 19.01/627 от 22.03.2012 | 5,500 | 5,500 | 2018 |
| 86 | Квартал 168 | Комплексное освоение в целях жилищного строительства в 168 квартале в районе пр. Победы, д. 16, примерно в 190 метрах на юго-восток. Кадастровый номер 29:28:104167:1399, технические условия 19.82/1681 от 03.06.2013. I этап освоения – многоквартирный дом | 9,900 | 9,900 | 2018 |
| 87 | Квартал 168 | Комплекс бытового обслуживания (мастерские бытовой техники, магазин товаров первой необходимости). Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами участка по адресу: пр. Победы, д. 25, примерно в 60 м по направлению на северо-восток от ориентира. Кадастровый номер 29:28:104167:71, технические условия 19.82/1850 от 13.06.2014 | 5,500 | 5,500 | 2018 |
| 88 | Квартал 175 | Застройка квартала 175 индивидуальными жилыми домами для многодетных семей. Технические условия 19.01/338 от 06.02.2013. Всего 135 индивидуальных жилых домов | 72,200 | 72,200 | 2016 |
| 89 | Квартал 186 | Застройка квартала 186 индивидуальными жилыми домами для многодетных семей. Количество домов ориентировочно 100 – 110 | 72,200 | 72,200 | 2017 |
| 90 | Квартал 207 | Объект религиозного назначения (храм-часовня) в 207 градостроительном квартале на земельном участке с кадастровым номером 29:28:112207:1546, примерно в 100 м по направлению на северо-запад от объекта, расположенного по адресу: ул. Мира, д. 11А, с величинами максимальных нагрузок по водоснабжению 1,73 м3/сут. Письмо УСиА Администрации Северодвинска № 04-01-08/1127 от 06.06.2013 | 0,100 | 0,000 | 2017 |
| 91 | Квартал 209 | Достройка (объекта незавершенного строительства) жилого дома 1А в районе пр. Бутомы, д. 16 (квартал 209). II этап строительства | 7,920 | 0,000 | 2017 |
| 92 | Квартал 209 | Девятиэтажный многоквартирный дом со встроенными помещениями обслуживания и торговли в районе пр. Бутомы, д. 22 | 6,300 | 0,000 | 2017 |
| 93 | Квартал 209 | П-образный жилой дом (9 секций) по адресу: ул. Октябрьская, кадастровый номер 29:28:112209:55  | 6,300 | 0,000 | 2016 |
| 94 | Квартал 209 | Г-образный жилой дом (6 секций) по адресу: ул. Октябрьская, кадастровый номер 29:28:112209:55 | 4,800 | 0,000 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 95 | Квартал 209 | Г-образный жилой дом (6 секций) по адресу: ул. Октябрьская, кадастровый номер 29:28:112209:55  | 4,800 | 0,000 | 2018 |
| 96 | Квартал 216 | Строительство и техническое перевооружение химико-технологической лаборатории по апробации технологических решений химической очистки оборудования и отмывки трубопроводов при ремонте судов с ЯЭУ и переработке токсичных отходов, образующихся при их ремонте, в районе ул. Корабельной. Кадастровый номер 29:28:111216:12 | 2,500 | 0,000 | 2016 |
| 97 | Квартал 217 | Крытый каток с искусственным льдом «ФОК «Звездочка» в районе пр. Машиностроителей, д. 17 | 6,870 | 0,000 | 2015 |
| 98 | Квартал 218 | Четырех-, пятиэтажный многоквартирный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 29:28:112218:1178, местоположением, установленным относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: ул. Дзержинского, д. 1, примерно в 90 м по направлению на юго-запад от ориентира, с величинами максимальных нагрузок по водоснабжению 117,36 м3/сут. Письмо УСиА Администрации Северодвинска № 04-01-08/2343 от 09.10.2014 | 9,900 | 0,000 | 2018 |
| 99 | Квартал 225 | Здание православной школы в районе ул. Зои Космодемьянской, д. 2, кадастровый номер 29:28:12225:7 | 0,500 | 0,000 | 2016 |
| 100 | Квартал 316 | Стоянка автотранспорта с блоком обслуживания в районе ул. Окружной, д. 27, кадастровый номер 29:218:107316:7 | 0,570 | 0,490 | 2018 |
| 101 | Квартал 318 | Блокированная жилая застройка (назначение – социальное) на земельном участке, кадастровый номер 29:28:108318:61, площадью 58970 кв. м, местоположение которого установлено относительно ориентира – здания, расположенного за границами земельного участка, адрес ориентира: ул. Окружная, д. 30 , примерно в 590 м по направлению на юг от ориентира. Технические условия 51.02/25 от 07.2015 Планируется всего 19 трехквартирных домов | 15,000 | 15,000 | 2018 |
|   |   | Итого | 774,586 | 718,236 |   |

1. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить

к централизованным системам водоснабжения и водоотведения на период 2019–2021 годов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер квартала | Наименование и адрес объекта | Подключаемая нагрузка по водоснабжению | Подключаемая нагрузка по водоотведению | Планируе-мый срок подключе-ния объекта, год |
| куб. м/ сутки | куб. м/ час | куб. м/ сутки | куб. м/ час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Квартал 001 | Многоквартирный жилой дом в районе ул. Советской – пр. Беломорского, кадастровые номера земельного участка 29:28:102 001:5, 29:28:102 001:20, технические условия 19.82/3048 от 19.12.2017 | 65,20 | 7,60 | 65,20 | 7,60 | 2020 |
| 2 | Квартал 004 | Многоквартирный жилой дом в районе ул. Советской, д. 21, кадастровый номер земельного участка 29:28:102004:152, технические условия 19.82/1695 от 15.04.2015 | 25,00 | 4,73 | 25,00 | 4,73 | 2020 |
| 3 | Квартал 002 | Торговый центр в районе ул. Железнодорожной – ул. Советской, кадастровый номер земельного участка 29:28:102 002:5, технические условия 19.82/1213 от 26.05.2017 | 1,33 | 1,06 | 1,35 | 1,06 | 2019 |
| 4 | Квартал 017 | Многоквартирный жилой дом, ул. Индустриальная, кадастровый номер земельного участка 29:28:102017:6, технические условия 19.82/3287 от 08.06.2016 | 36,00 | 4,45 | 36,00 | 4,45 | 2019 |
| 5 | Квартал 018 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями в районе пр. Беломорского, д. 33/14, кадастровый номер земельного участка 29:28:102 018:18, технические условия 19.82/2615 от 16.11.2017 | 20,52 | 4,67 | 20,52 | 4,67 | 2019 |
| 6 | Квартал 023 | Многоквартирный жилой дом в районе ул. Лесной, д. 35/27, кадастровый номер земельного участка 29:28:102023:12, технические условия 19.82/810 от 17.04.2017 | 21,60 | 3,15 | 21,60 | 3,15 | 2019 |
| 7 | Квартал 027 | Многоквартирный жилой дом в районе ул. Комсомольской, д. 16, кадастровый номер земельного участка 29:28:102027:9, технические условия 19.82/1606 от 05.04.2016 | 48,00 | 5,43 | 48,00 | 5,43 | 2019 |
| 8 | Квартал 037 | Объект капитального строительства в районе ул. Лесной, д. 62, кадастровый номер земельного участка 29:28:101 037:22, технические условия 19.82/442 от 28.02.2018 | 10,00 | 3,50 | 10,00 | 3,50 | 2019 |
| 9 | Квартал 039 | Административное здание в районе ул. Ломоносова, д. 42А, кадастровый номер земельного участка 29:28:102 039:713, технические условия 19.82/3085 от 21.12.2017 | 20,00 | 1,09 | 20,00 | 1,09 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | Квартал 043 | Склад для хранения пиломатериалов, ул. Советская, д. 27А, кадастровый номер земельного участка 29:28:102 043:24, технические условия 19.82/1735 от 28.07.2017 | 1,00 | 0,04 | 1,00 | 0,04 | 2020 |
| 11 | Квартал 051 | Производственный объект в районе ул. Первомайской, д. 42, кадастровый номер земельного участка 29:28:106 051:2775, технические условия 19.82/330 от 27.02.2017 | 1,20 | 0,30 | 1,20 | 0,30 | 2020 |
| 12 | Квартал 051 | Строительство или реконструкция объекта капитального строительства в районе ул. Первомайской, д. 57, кадастровый номер земельного участка 29:28:106 051:10, технические условия 19.82/2051 от 11.09.2017 | 10,00 | 3,50 | 10,00 | 3,50 | 2020 |
| 13 | Квартал 052 | Здание гостиницы по адресу: ул. Парковая, д. 9, кадастровый номер земельного участка 29:28:106 052:0010, технические условия 19.82/1291 от 15.03.2016 | 24,00 | 5,80 | 24,00 | 5,80 | 2019 |
| 14 | Квартал 055 | Склад ГСМ в районе Тепличного проезда, д. 14 стр. 2, кадастровый номер земельного участка 29:28:107055:711, технические условия 19.82/628 от 27.03.2017 | 0,42 | 0,59 | 0,42 | 0,59 | 2020 |
| 15 | Квартал 055 | Объект производственного назначения в районе Архангельского шоссе, д. 25, кадастровый номер земельного участка 29:28:107055:95, технические условия 19.82/2446 от 26.10.2017 | 10,00 | 3,50 | 10,00 | 3,50 | 2020 |
| 16 | Квартал 055 | Объект производственного назначения в районе Архангельского шоссе, д. 25, кадастровый номер земельного участка 29:28:107055:94, технические условия 19.82/2447 от 26.10.2017 | 10,00 | 3,50 | 10,00 | 3,50 | 2020 |
| 17 | Квартал 055 | Объект производственного назначения в районе Архангельского шоссе, д. 25, кадастровый номер земельного участка 29:28:107055:421, технические условия 19.82/2448 от 26.10.2017 | 10,00 | 3,50 | 10,00 | 3,50 | 2020 |
| 18 | Квартал 055 | Цех по производству железобетонных изделий, Архангельское шоссе, кадастровый номер земельного участка 29:28:107055:732, технические условия 19.82/215 от 29.01.2018 | 10,00 | 3,50 | 10,00 | 3,50 | 2021 |
| 19 | Квартал 059 | Гараж в районе проезда Складского, кадастровый номер земельного участка 29:28:107 059:929, технические условия 19.82/4439 от 04.08.2016 | 2,02 | 0,02 | 2,02 | 0,02 | 2019 |
| 20 | Квартал 066 | Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Гагарина, д. 5, кадастровый номер земельного участка 29:28:101 066:14, технические условия 19.82/4965 от 27.11.2015 | 47,75 | 6,16 | 47,75 | 6,16 | 2019 |
| 21 | Квартал 072 | Административное здание со встроенными складскими помещениями на 1-ом этаже, расположенное по адресу ул. Чехова, д. 2 стр. 3, технические условия 19.82/76 от 16.01.2015 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22 | Квартал 074 | Автобусный павильон в районе ул. К. Маркса, д. 19А, кадастровый номер земельного участка 29:28:101 074:67, технические условия 19.82/137 от 26.01.2017 | 0,55 | 0,50 | 0,55 | 0,50 | 2020 |
| 23 | Квартал 074 | Административное здание в районе пр. Труда, д. 39А, кадастровый номер земельного участка 29:28:101 074:100, технические условия 19.82/1908 от 22.08.2017 | 1,50 | 0,50 | 1,50 | 0,50 | 2020 |
| 24 | Квартал 074 | Реконструкция нежилого здания на земельном участке с кадастровым номером 29:28:101 074:3423 по адресу: г. Северодвинск, пр. Труда, 25А, технические условия 19.82/2609 от 16.11.2017 | 0,72 | 0,53 | 0,72 | 0,53 | 2020 |
| 25 | Квартал 075 | «Блочное помещение для работников и блочные гаражи» в районе ул. К. Маркса, д. 48, кадастровый номер земельного участка 29:28:103 075:1966, технические условия 19.82/1963 от 29.08.2017 | 2,50 | 0,50 | 2,50 | 0,50 | 2020 |
| 26 | Квартал 075 | Объект коммунального хозяйства в районе ул. К. Маркса, д. 46, кадастровый номер земельного участка 29:28:103 075:2927, технические условия 19.82/961 от 02.05.2017 | 1,20 | 0,30 | 1,20 | 0,30 | 2020 |
| 27 | Квартал 075 | Административное здание, ул. К. Маркса, кадастровый номер земельного участка 29:28:103 075:2880, технические условия 19.82/2294 от 10.10.2017 | 1,18 | 0,84 | 1,18 | 0,84 | 2020 |
| 28 | Квартал 075 | Объект капитального строительства, ул. К. Маркса, кадастровый номер земельного участка 29:28:103 075:2002, технические условия 19.82/2592  от 15.11.2017 | 10,00 | 3,50 | 10,00 | 3,50 | 2020 |
| 29 | Квартал 075 | Объект капитального строительства, ул. К. Маркса, кадастровый номер земельного участка 29:28:103 075:48, технические условия 19.82/2594 от 15.11.2017 | 10,00 | 3,50 | 10,00 | 3,50 | 2020 |
| 30 | Квартал 075 | Объект капитального строительства, ул. К. Маркса, кадастровый номер земельного участка 29:28:103 075:2001, технические условия 19.82/2593 от 15.11.2017 | 10,00 | 3,50 | 10,00 | 3,50 | 2020 |
| 31 | Квартал 075 | Магазин в районе ул. К. Маркса, д. 69, кадастровый номер земельного участка 29:28:103 075:76, технические условия 19.82/2611 от 16.11.2017 | 6,00 | 1,39 | 6,00 | 1,39 | 2020 |
| 32 | Квартал 075 | Реконструкция объекта капитального строительства в районе проезда Песчаного, д. 10, кадастровый номер земельного участка 29:28:103 075:92, технические условия 19.82/441 от 28.02.2018 | 10,00 | 3,50 | 10,00 | 3,50 | 2021 |
| 33 | Квартал 075 | Объект обслуживания автотранспорта в районе проезда Песчаного, д. 10, кадастровый номер земельного участка 29:28:103 075:2932, технические условия 19.82/316 от 12.02.2018 | 10,00 | 3,50 | 10,00 | 3,50 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34 | Квартал 084 | Многоквартирные жилые дома (строительство жилой застройки на 609 квартир, 5 жилых домов), ул. Арктическая, кадастровые номера земельных участков 29:28:103 075:82, 29:28:103 075:85, 29:28:103 075:1998, 29:28:103 075:1999, 29:28:103 075:2000, технические условия 19.82/1804 от 08.04.2016 | 572,70 | 38,52 | 572,70 | 38,52 | 2021 |
| 35 | Квартал 084 | Многоквартирные жилые дома (строительство жилой застройки на 299 квартир), ул. Арктическая, кадастровые номера земельных участков 29:28:103 075:2793, 29:28:103 075:2795, технические условия 19.82/937 от 24.03.2014 | 229,48 | 22,64 | 229,48 | 22,64 | 2021 |
| 36 | Квартал 089 | Общежитие в районе ул. К. Маркса, д. 36, кадастровый номер земельного участка 29:28:103 089:0010, технические условия 19.82/3588 от 28.06.2016 | 65,80 | 18,00 | 65,80 | 18,00 | 2019 |
| 37 | Квартал 095 | Автобусная остановка со встроенным киоском в районе ул. Ломоносова, д. 114, кадастровый номер земельного участка 29:28:103 095:23, технические условия 19.82/3992 от 20.07.2016 | 0,80 | 1,77 | 0,80 | 1,77 | 2019 |
| 38 | Квартал 099 | Объект капитального строительства в районе ул. Ломоносова, д. 75, кадастровый номер земельного участка 29:28:103 099:156, технические условия 19.82/2264 от 06.10.2017 | 10,00 | 3,50 | 10,00 | 3,50 | 2020 |
| 39 | Квартал 101 | Крытый футбольный стадион на земельном участке с кадастровым номером 29:28:101101:490, в районе пр. Труда на территории стадиона «Север», технические условия 19.82/2936 от 08.12.2017 | 383,89 | 16 | 376,88 | 15,7 | 2020 |
| 40 | Квартал 101 | Спортивный комплекс на территории стадиона «Север», включающий крытый плавательный бассейн и универсальный спортивный зал, технические условия 19.82/3215 от 01.06.2016 | 415,9 | 47,6 | 415,9 | 47,6 | 2020 |
| 41 | Квартал 101 | Объект капитального строительства (автостоянка), пр. Труда – ул. Тургенева, кадастровый номер земельного участка 29:28:101 101:16, технические условия 19.82/318 от 12.02.2018 | 10,00 | 3,50 | 10,00 | 3,50 | 2021 |
| 42 | Квартал 110 | Индивидуальный жилой дом по адресу: ул. Николая Островского, д. 9, кадастровый номер земельного участка 29:28:101 110:4, технические условия 19.82/169 от 24.01.2018 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | 0,10 | 2021 |
| 43 | Квартал 107 | Застройка индивидуальными жилыми домами квартала 107, технические условия 19.82/2264 от 06.10.2017. Всего 29 земельных участков | 20,88 | 15,37 | 20,88 | 15,37 | 2020 |
| 44 | Квартал 112 | Индивидуальный жилой дом по адресу: 6-ой Южный переулок, д. 7, кадастровый номер земельного участка 29:28:101 112:16, технические условия 19.82/1905 от 22.08.2017 | 0,90 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 2020 |
| 45 | Квартал 112 | Индивидуальный жилой дом по адресу: 6-ой Южный переулок, д. 3, кадастровый номер земельного участка 29:28:101 112:06, технические условия 19.82/1907 от 22.08.2017 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | Квартал 114 | Объект капитального строительства в районе ул. Южной, д. 137/2, кадастровый номер земельного участка 29:28:101 114:18, технические условия 19.82/655 от 28.03.2018 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2019 |
| 47 | Квартал 119 | Индивидуальный жилой дом по адресу: 2-ой Южный переулок д. 3, кадастровый номер земельного участка 29:28:101 119:4, технические условия 19.82/654 от 28.03.2018 | 0,72 | 0,53 | 0,72 | 0,53 | 2019 |
| 48 | Квартал 120 | Индивидуальный жилой дом по адресу: 2-й Южный переулок д. 19, кадастровый номер земельного участка 29:28:101 120:12, технические условия 19.82/7144 от 26.12.2016 | 0,36 | 0,13 | 0,36 | 0,13 | 2019 |
| 49 | Квартал 124 | Объект бытового обслуживания в районе ул. Садовой, д. 70, кадастровый номер земельного участка 29:28:107 124:190, технические условия 19.82/194 от 06.02.2017 | 1,24 | 0,38 | 1,24 | 0,80 | 2020 |
| 50 | Квартал 124 | Здание склада в районе проезда Заозерного, д. 2В, кадастровый номер земельного участка 29:28:107 124:188, технические условия 19.82/1906 от 22.08.2017 | 0,32 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 2020 |
| 51 | Квартал 135 | Производственный комплекс в районе ул. Первых причалов, д. 6, кадастровый номер земельного участка 29:28:109 135:405, технические условия 19.82/959 от 02.05.2017 | 1,20 | 0,30 | 1,20 | 0,30 | 2020 |
| 52 | Квартал 135 | Объект обслуживания транспорта в районе ул. Транспортной, д. 11, кадастровый номер земельного участка 29:28:109 135:420, технические условия 19.82/681 от 29.03.2018 | 10,00 | 3,50 | 10,00 | 3,50 | 2020 |
| 53 | Квартал 135 | Объект коммунального обслуживания в районе ул. Двинской, д. 1Б, кадастровый номер земельного участка 29:28:109 135:416, технические условия 19.82/443 от 28.02.2018 | 10,00 | 3,50 | 10,00 | 3,50 | 2021 |
| 54 | Квартал 142 | Промышленный объект в районе Архангельского шоссе, д. 22, кадастровый номер земельного участка 29:28:109 142:278, технические условия 19.82/195 от 06.02.2017 | 1,24 | 0,38 | 1,24 | 0,38 | 2020 |
| 55 | Квартал 142 | Промышленный объект в районе Архангельского шоссе, д. 22, кадастровый номер земельного участка 29:28:109 142:279, технические условия 19.82/196 от 06.02.2017 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2020 |
| 56 | Квартал 142 | Придорожный сервис в районе Архангельского шоссе, д. 22, кадастровый номер земельного участка 29:28:109 142:283, технические условия 19.82/3047 от 19.12.2017 | 30,00 | 2,00 | 30,00 | 2,00 | 2020 |
| 57 | Квартал 142 | Автомойка с автосервисом в районе Ягринского шоссе, кадастровый номер земельного участка 29:28:109 142:215, технические условия 19.82/461 от 28.02.2018 | 24,00 | 5,28 | 24,00 | 5,28 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 58 | Квартал 142 | Газомоторная станция в районе Архангельского шоссе, д. 20, кадастровый номер земельного участка 29:28:109 142:102, технические условия 19.82/5466 от 11.12.2015 | 12,28 | 2,07 | 12,28 | 2,07 | 2020 |
| 59 | Квартал 150 | Комплексное освоение в целях жилищного строительства (количество домов – 30) в районе пр. Морского, д. 91/100, кадастровый номер земельного участка 29:28:104 150:461, технические условия 19.82/1006 от 10.03.2016 | 800,10 | 123,90 | 800,10 | 123,90 | 2021 |
| 60 | Квартал 152 | Административное здание в районе пр. Морского, д. 53, кадастровый номер земельного участка 29:28:104 152:560, технические условия 19.82/2898 от 06.12.2017 | 29,00 | 3,60 | 29,00 | 3,60 | 2020 |
| 61 | Квартал 152 | Диспансер восстановительного и амбулаторного лечения в районе пр. Морского, д. 67, кадастровый номер земельного участка 29:28:104 152:49, технические условия 19.82/1920 от 15.04.2016 | 35,00 | 7,83 | 35,00 | 7,83 | 2020 |
| 62 | Квартал 152 | Многоквартирный жилой дом в районе пр. Морского, д. 67, кадастровый номер земельного участка 29:28:104 152:7, технические условия 19.82/5434 от 09.12.2015 | 92,00 | 4,50 | 92,00 | 4,50 | 2021 |
| 63 | Квартал 153 | Гараж в районе ул. Юбилейной, д. 20, кадастровый номер земельного участка 29:28:103 099:128, технические условия 19.82/4004 от 21.07.2016 | 3,00 | 0,18 | 1,00 | 0,06 | 2019 |
| 64 | Квартал 155 | Многоквартирный жилой дом в районе пр. Победы, д. 4, кадастровый номер земельного участка 29:28:104155:2124, технические условия 19.82/632 от 27.03.2017 | 150,00 | 4,50 | 150,00 | 4,50 | 2020 |
| 65 | Квартал 155 | Многоквартирный жилой дом «ЖК Снегири» 1 очередь, 2 очередь в районе пр. Победы, д. 16, кадастровый номер земельного участка 29:28:104155:39, технические условия 19.82/2042 от 11.09.2017, 19.82/2041 от 11.09.2017 | 94,26 | 14,29 | 94,26 | 14,29 | 2020 |
| 66 | Квартал 155 | Многоквартирный жилой дом «ЖК Снегири» 3 очередь в районе пр. Победы, д. 16, кадастровый номер земельного участка 29:28:104155:39, технические условия 19.82/2040 от 11.09.2017 | 85,23 | 4,50 | 85,23 | 4,50 | 2020 |
| 67 | Квартал 155 | Многоквартирный жилой дом «ЖК Снегири» 4 очередь в районе пр. Победы, д. 16, кадастровые номера земельных участков 29:28:104155:39, 29:28:104155:29, технические условия 19.82/394 от 20.02.2018 | 30,25 | 4,48 | 30,25 | 4,48 | 2021 |
| 68 | Квартал 158 | Здание овощехранилища, Диагональный проезд, кадастровый номер земельного участка 29:28:107 158:23, технические условия 19.82/538 от 23.03.2017 | 1,20 | 0,30 | 1,20 | 0,30 | 2020 |
| 69 | Квартал 158 | Объект капитального строительства, проезд Заозерный д. 11А, кадастровый номер земельного участка 29:28:107 158:44, технические условия 19.82/682 от 29.03.2018 | 10,00 | 3,50 | 10,00 | 3,50 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 70 | Квартал 162 | Детский сад на 280 мест в районе пр. Победы, д. 82, кадастровый номер земельного участка 29:28:104 162:1574, технические условия 19.82/625 от 27.03.2018 | 12,00 | 4,50 | 12,00 | 4,50 | 2019 |
| 71 | Квартал 162 | Многоквартирный жилой дом в районе ул. Малая Кудьма, д. 11, кадастровый номер земельного участка 29:28:104 162:21, технические условия 19.82/5207 от 21.09.2016 | 46,20 | 4,50 | 46,20 | 4,50 | 2021 |
| 72 | Квартал 164 | Индивидуальные жилые дома, 149 участков, 164 квартал, в районе Победы, д. 90, технические условия 19.82/2263 от 06.10.2017 | 107,28 | 78,97 | 107,28 | 78,97 | 2021 |
| 73 | Квартал 167 | Комплекс бытового обслуживания в районе пр. Победы, д. 25, кадастровый номер земельного участка 29:28:104 167:71, технические условия 19.82/3264 от 22.09.2014 | 4,50 | 2,28 | 4,50 | 2,28 | 2019 |
| 74 | Квартал 167 | Многоквартирный жилой дом в районе пр. Победы, д. 51, кадастровый номер земельного участка 29:28:104 167:0040, технические условия 19.82/1904 от 22.08.2017 | 48,00 | 5,43 | 48,00 | 5,43 | 2020 |
| 75 | Квартал 167 | Многоквартирные жилые дома 38/И, 39/И, 40/И, 41/И в микрорайоне «И» (квартал 167), кадастровые номера земельных участков 29:28:104 167:48, 29:28:104 167:47, 29:28:104 167:45, 29:28:104 167:46, технические условия 19.82/1397 от 05.12.2017 | 283,60 | 18,00 | 283,60 | 18,00 | 2021 |
| 76 | Квартал 167 | Жилой комплекс (2 очередь, 3 очередь, 4 очередь) в районе пр. Победы, д. 16, кадастровый номер земельного участка 29:28:104 167:1399, технические условия 19.82/4202 от 12.12.2014 | 158,60 | 25,55 | 158,60 | 25,55 | 2021 |
| 77 | Квартал 167 | Многоквартирный жилой дом (жилой комплекс) в районе пр. Победы, д. 43, кадастровый номер земельного участка 29:28:104 167:85, технические условия 19.82/1336 от 14.06.2018 | 678,383 | 63 | 678,383 | 63 | 2021 |
| 78 | Квартал 167 | Многоквартирный жилой дом (жилой комплекс) в районе пр. Победы, д. 43, кадастровый номер земельного участка 29:28:104 167:84, технические условия 19.82/4245 от 17.12.2014 | 510,00 | 51,00 | 510,00 | 51,00 | 2021 |
| 79 | Квартал 167 | Комплексное освоение в целях жилищного строительства в районе ул. Г. Североморцев, д. 7, кадастровый номер земельного участка 29:28:104 167:1533, технические условия 19.82/912 от 03.03.2015 | 510,00 | 51,00 | 510,00 | 51,00 | 2021 |
| 80 | Квартал 300 | Объект недвижимости в районе Архангельского шоссе, д. 23, кадастровый номер земельного участка 29:28:109 300:257, технические условия 19.82/1304 от 02.06.2017 | 0,60 | 0,20 | 0,60 | 0,20 | 2020 |
| 81 | Квартал 300 | Объект недвижимости (офис № 1, офис № 5) в районе Архангельского шоссе, д. 23, кадастровый номер земельного участка 29:28:109 300:145, технические условия 19.82/1660 от 19.07.2017 | 0,65 | 1,35 | 0,65 | 1,35 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 82 | Квартал 300 | Ангар, Архангельское шоссе, кадастровый номер земельного участка 29:28:109 300:742, технические условия 19.82/1847 от 14.08.2017 | 0,23 | 0,18 | 0,23 | 0,18 | 2020 |
| 83 | Квартал 307 | Объект общественно-торгового назначения в районе Архангельское шоссе, д. 10, кадастровый номер земельного участка 29:28:108 307:235, технические условия 19.82/2204 от 29.09.2017 | 80,00 | 9,90 | 80,00 | 9,90 | 2020 |
| 84 | Квартал 312 | Объект коммунального хозяйства в районе Промышленного проезда, д. 6, кадастровый номер земельного участка 29:28:107 312:13, технические условия 19.82/960 от 02.05.2017 | 1,20 | 0,30 | 1,20 | 0,30 | 2020 |
| 85 | Квартал 313 | Теплица с бытовыми помещениями в районе Промышленного проезда, д. 3, кадастровый номер земельного участка 29:28:107 313:11, технические условия 19.82/2123 от 19.09.2017 | 10,00 | 3,50 | 10,00 | 3,50 | 2020 |
| 86 | Квартал 314 | Оптовые и складские помещения в районе пр. Беломорского, д. 63, кадастровый номер земельного участка 29:28:107 314:60, технические условия 19.82/2596 от 15.11.2017 | 0,18 | 0,23 | 0,18 | 0,23 | 2020 |
| 87 | Квартал 314 | Объект капитального строительства, ул. Матросова, кадастровый номер земельного участка 29:28:107 314:888, технические условия 19.82/2612 от 16.11.2017 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2021 |
| 88 | Квартал 318 | Поселок таунхаусов в районе ул. Окружной, д. 30, кадастровый номер земельного участка 29:28:108 318:61, технические условия 19.82/2472 от 29.04.2016 | 50,00 | 8,00 | 50,00 | 8,00 | 2021 |
|  |  | Итого | 6080,96 | 777,14 | 6070,55 | 776,19 |  |

7

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2к техническому заданию на корректировку инвестиционной программы АО «ПО «Севмаш»«По развитию централизованных системводоснабжения и водоотведения на территорииг. Северодвинска на 2014–2023 годы»,утвержденному постановлением Администрации Северодвинскаот 22.10.2019 № 408-па |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий проекта корректировки инвестиционной программы АО «ПО «Севмаш» «По развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории г. Северодвинска на 2014–2023 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факти-ческие значе-ния (2014 г.) | Плановые значения |
| после реали- зации ИП | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Показатели качества воды |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 26,6 | 0,00 | 19,23 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 4,14 | 2,60 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 31,80 | 6,81 | 31,40 | 25,60 | 18,09 | 18,09 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 6,88 | 6,88 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./ км | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2.2 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./ км | 3,20 | 2,22 | 2,73 | 2,73 | 2,46 | 2,35 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| 3 | Показатели очистки сточных вод |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в бытовую централизованную систему водоотведения  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для бытовой централизованной системы водоотведения | % | 68,60 | 66,67 | 68,52 | 68,52 | 68,52 | 68,52 | 68,18 | 68,18 | 66,67 | 66,67 | 66,67 |
| 4 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1 | Доля потерь питьевой воды в централизованных системах холодного водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 24,0 | 18,77 | 22,90 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 19,12 | 19,00 | 18,88 | 18,77 | 18,77 |
| 4.2 | Доля потерь технической воды в централизованных системах холодного водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой и транспортировки питьевой и технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт. ч/куб. м | 0,599 | 0,613 | 0,599 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,598 | 0,598 | 0,613 | 0,613 | 0,613 |
| 4.3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть  | кВт. ч/куб. м | - | 0,619 | - | - | - | - | 0,603 | 0,603 | 0,619 | 0,619 | 0,619 |
| 4.3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт. ч/куб. м | - | 0,023 | - | - | - | - | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 4.3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт. ч/куб. м | - | 0,253 | - | - | - | - | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| 4.4 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод  | кВт. ч/ куб. м | 0,519 | 0,602 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 |
| 4.4.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | - | 0,331 | - | - | - | - | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 4.4.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | - | 0,271 | - | - | - | - | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |
| 5 | Износ объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1 | Износ объектов централизованных систем водоснабжения | % | 72,51 | 71,50 | 72,51 | 71,78 | 71,78 | 71,64 | 71,50 | 71,50 | 71,50 | 71,50 | 71,50 |
| 5.2 | Износ объектов централизованных систем водоотведения | % | 72,25 | 71,74 | 72,25 | 72,25 | 72,25 | 72,11 | 72,11 | 72,11 | 72,11 | 72,11 | 72,11 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3к техническому заданию на корректировку инвестиционной программы АО «ПО «Севмаш» «По развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории г. Северодвинска на 2014–2023 годы»,утвержденному постановлением Администрации Северодвинскаот 22.10.2019 № 408-па |

Перечень мероприятий проекта корректировки инвестиционной программы

АО «ПО «Севмаш» «По развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории г. Северодвинска на 2014–2023 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Основные технические характеристики | Год начала реализа-ции меро-приятия | Год окончания реализа-ции меро-приятия |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
| до реализации меро-приятия | после реализации меро-приятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Перечень мероприятий корректировки инвестиционной программы в сфере водоснабжения |
| 1. Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
| 1.1 | Строительство и реконструкциясетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | протяженность строительства новых сетей | км | 0 | 4,617 | 2016 | 2023 |
| протяженность реконструируемых сетей | км | 14,3 | 14,3 |
| 1.2 | Реконструкция насосной станции № 3 ВОС-1 | производительность | м. куб. в час | 1 250 | 2 000 | 2016 | 2018 |
| 2. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения |
| 2.1 | Реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений ВОС-1 и ВОС-2 | доля проб питьевой воды, подаваемой с водоочистных сооружений враспределительную водопроводную сеть, несоответствующих установленным требованиям, вобщем объеме проб, отобранных порезультатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 26,6 | 2,6 | 2014 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2 | Реконструкция системы отведения и очисткитехнологических стоков (СООТС) очистных сооружений ВОС-1 | сброс технологических стоков спревышением ПДК | тыс. куб.м в год | до3 415 | 0 | 2018 | 2023 |
| Перечень мероприятий корректировки инвестиционной программы в сфере водоотведения |
| 3. Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
| 3.1 | Строительство и реконструкциясетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | протяженность строительства новых сетей | км | 0 | 4,372 | 2016 | 2023 |
| протяженность реконструируемых сетей | км | 5,246 | 5,246 |
| 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения |
| 4.2 | Реконструкция системы очистки сточных вод канализационных очистных сооружений (1 этап) | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для бытовой централизованной системы водоотведения | % | 68,60 | 66,67 | 2016 | 2023 |

Чецкая Юлия Владимировна

58-00-27

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4к техническому заданию на корректировку инвестиционной программы АО «ПО «Севмаш»«По развитию централизованных системводоснабжения и водоотведения на территорииг. Северодвинска на 2014–2023 годы»,утвержденномупостановлением Администрации Северодвинскаот 22.10.2019 № 408-па |

Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Цель мероприятия |
| 1 | Реконструкция насосной станции № 3 ВОС-1 | 2016–2018 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
| 2 | Реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений ВОС-1 и ВОС-2 | 2014–2020 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
| 3 | Реконструкция системы отведения и очистки технологических стоков (СООТС) очистных сооружений ВОС-1 | 2018–2023 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
| 4 | Реконструкция системы очистки сточных вод канализационных очистных сооружений (1 этап) | 2016–2023 | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от угроз техногенного характера |

Чецкая Юлия Владимировна

58-00-27